## Sheet1
倶知安町建築物等に関する指導要綱に基づく駐車台数算定シート（第１２条関係）
1.算定基準 |  |  |  |  | 物件名（ ） |  |  | ＭＡＸ値 | 0
主用途 | 副用途 | 用途 | 規模 |  | 必要台数 |  | 備考 | ↓副用途×0.5
|  | 戸建・共同住宅・長屋 |  | 戸 | 0 | 戸 | 住戸数に応じた数以上（1台/1戸） | 0
|  | 飲食店等 |  | ｍ2 | 0 | 台 | 客席面積を10㎡で除した数以上 | 0 |  | 13
|  | 事務所等 |  | ｍ2 | 0 | 台 | 執務室面積を10㎡で除した数以上 | 0 |  | 12
|  | 物販店舗等 |  | ｍ2 | 0 | 台 | 売場面積を25㎡で除した数以上 | 0 |  | 11
|  | ホテル・旅館 |  | 室 | 0 | 台 | 客室数を3で除した数以上 | 0 |  | 10
|  | 共用部のないホテル |  | 室 | 0 | 台 | 客室数に応じた数以上 | 0 |  | 9
|  | 簡易宿所 |  | 台 | 0 | 台 | ベッド数を3で除した数以上 | 0 |  | 8
|  | 寮・寄宿舎・下宿 |  | 人 | 0 | 台 | 収容人員を3で除した数以上 | 0 |  | 7
|  | 温泉 |  | 席 | 0 | 台 | 洗い場座席数を4で除した数以上 | 0 |  | 6
|  | レンタルスキーショップ |  | ｍ2 | 0 | 台 | 待合室面積を10㎡で除した数以上 | 0 |  | 5 | 1
|  | 診療所等 |  | ｍ2 | 0 | 台 | 待合室面積を10㎡で除した数以上 | 0 |  | 4
|  | 遊技場等 |  | ｍ2 | 0 | 台 | 遊戯室面積を10㎡で除した数以上 | 0 |  | 3
|  | 整骨院等 |  | 台 | 0 | 台 | ベット数を3で除した数以上 | 0 |  | 2
〇 |  | その他 |  | ㎡ | 0 | 台 | ○○を△で除した数以上 | 0 |  | 1
↑主用途は必要台数が最大のものを選出。 |  |  | ↑小数点以下第三位を四捨五入 | 計 | 0 | 台
2.複合用途建築物 | [7 empty] | 2.複合用途の計算
主用途+（副用途×0.5） 算定数が用途の数より少ない場合は用途数以上とする | [7 empty] | 主用途+（副用途×0.5）
用途数 | 1 | 用途による合計台数 |  |  | 1 | 台 | 用途数以上 | 0 | 0
※1 | ホテル・旅館の宿泊施設を管理するための事務室等や、宿泊者専用施設用途については加算対象から除く | [6 empty] | ↑住宅以外 | ↑住宅系
※2 | 建物に複数の用途を付属設置する場合は合算すること
※3 | ホテル・旅館には、コンドホテルを含む。共用部のないホテルとは一棟貸し形式や長屋形式をいう。客室数とは玄関の数を指し、コネクティングルームはそれぞれ別の客室としてカウントする。 簡易宿所のベッドはダブルベッドは1台、2段ベッドは2台としてカウントする。その他実態に応じて判断する。
※4 | 住居系用途とその他の用途の組合せは複合用途建築物として判断しないものとする。また地域地区による低減は適用しないものとする。
3.地域地区係数の計算
3.地域地区係数 | [7 empty] | 商業・近隣商業地域 | 0.5
商業・近商0.5、 センタービレッジ・国定公園・花園ビレッジ0.8、 都市計画（商業・近商除く）ローワービレッジ1.0、 その他0.9 | [7 empty] | センタービレッジ地区 | 0.8
地域地区 |  | その他 | 低減係数 |  | 0.9 |  |  | 国定公園特例地区 | 0.8
地域地区係数算定後 合計台数 |  |  |  |  | 1 | 台 | 用途数以上 | 花園ビレッジ地区 | 0.8
[8 empty] | 都市計画区域（商業・近商除く） | 1
|  |  | 最低必要台数 |  | 1 | 台 | １以上かつ用途数以上とする | ローワービレッジ地区 | 1
[8 empty] | その他 | 0.9
4.除雪堆積スペースの確保 | [7 empty] | 用途による合計台数×低減係数
屋外の駐車スペースは、前項各号による最低限必要な駐車台数に応じた、冬期間の除雪堆積スペースを確保すること。 | [7 empty] | 0 | 0
↓最低必要台数の内、屋内に確保した台数 |  |  | 駐車スペース |  | 12.5 | ｍ2 | 一般的な駐車マス 2.5ｍ×5ｍ＝12.5ｍ2/台 | ↑住宅以外 | ↑住宅系 | ↑飲食系
| 台 |  | 除雪堆積スペース |  | 2.5 | ｍ2 | 2.5ｍ2/台 以上は確保すること。ロードヒーティングは除く
注1. | この算定シートは、申請敷地での来客等に対する最低限必要な台数とする。ただし、従業員等の駐車スペースは含まれていない為、必要に応じて確保すること。
注2. | 計算過程での値は、小数点以下第三位を四捨五入とし、地域地区係数を乗じた最終的な算出値は小数点以下第一位を四捨五入する。ただし、その算出値が1未満の場合は切り上げて1とする。また、複合建築物の最終的な算出値は用途の数以上とする。
注3. | 申請敷地周辺で必要台数を補完でき、年間を通して適正な管理を行える場合は別途協議のこと。
注4. | この算定シートは無断転載を禁止するとともに本目的以外には使用しないこと。 令和8年1月28日
ver3.6(複合用途に住宅が含まれている不具合を解消）
Note on H18: 協議した内容及び日付を記入 例）ジムスペースの10㎡で除した数以上、散髪台を3で除した数以上、 サイト（区画）数以上
Note on C18: 協議した用途を記入 例)ジム、美容室、キャンプ場区画数
Note on F18: 建築指導係と協議の上、算定基準を入力してください。ROUND(D17/A,2) 上記の式のAを変更してください。 例）ROUND(D17/1,2)
Note on E18: 協議した単位を入力 例）㎡、台、区画
Note on F3: 物件名を記入